	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
АПДК-11p
(Программная версия Pr-1.10- Pr-1.14)
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



2021
СОДЕРЖАНИЕ

21. ВВЕДЕНИЕ


22. ИНДИКАЦИЯ


23. ВЫБОР ТРК


24. ПРОСМОТР СЧЕТЧИКОВ ТРК


35. УСТАНОВКА ЦЕН


36. УСТРАНЕНИЕ СБОЕВ


47. НАБОР ЗАКАЗА И ОТПУСК ТОПЛИВА




1. ВВЕДЕНИЕ
Пульт дистанционного управления «АПДК-11» (далее ПДУ) предназначен для управления топливораздаточными колонками (далее ТРК). В зависимости от исполнения, к ПДУ может быть подключено от 2-х до 8-ми ТРК.

2. ИНДИКАЦИЯ
[image: image1.png]ne Nutpbl

e e N e N NP e N S

e c— G c— G — G o —

1——0 o—_  ©

1[2[3]A]
7<£456Bo\
| 7/819]C|o
%0 # D/





На корпусе ПДУ установлены информационные светодиоды, определяющие режимы работы. 
1 – светодиод «Кран». Отображает состояние датчика крана установленного на ТРК.
2 – светодиод «ПБ». Установлен режим налива до полного бака.
3 – светодиод «Литры». Индикатор ПДУ отображает дозу.
4 – светодиод «Грн». Индикатор ПДУ отображает сумму.
5 – светодиод «Налив». Отображает состояние ТРК (остановлена, в наливе и т.д.).
6 – светодиод «Авария». Связь с ТРК отсутствует.
7 – светодиоды «ТРК». Отображают выбранную (активную) ТРК.
3. ВЫБОР ТРК
Каждой подключенной к ПДУ колонке соответствует свой светодиод «ТРК».
Если светодиод светится – ТРК выбрана, индикатор ПДУ и светодиоды 1…6 отображают состояние данной ТРК. Все действия на ПДУ (набор дозы, просмотр счетчиков и т.д.) будут производиться с данной ТРК.

Если светодиод мигает – ТРК не выбрана, но на ней производится отпуск топлива.

Если светодиод погашен – ТРК не выбрана, налив на данной ТРК не осуществляется.

Для выбора ТРК: нажать цифру, соответствующую номеру ТРК.
При успешном переключении на индикаторе высветится надпись «Addr-x», где х - адрес выбранной ТРК: [image: image2.png]



4. ПРОСМОТР СЧЕТЧИКОВ ТРК
Фискальные счетчики маркируются в виде «Аx-Fy», где x – номер ТРК, y – номер крана:

[image: image3.png]



Сбрасываемые счетчики маркируются в виде «Sx-yyy», где x – номер крана, yyy – количество сбросов счетчиков ТРК:

[image: image4.png]



Для входа в режим просмотра счетчиков выбранной ТРК: удерживая кн.«*» нажать кн.«0»
При успешном входе в режим просмотра счетчиков на 3 сек. выводится маркировка счетчика, после чего будут выведены показания счетчика. Светодиоды «Литры», «Грн» постоянно светятся.
Если ТРК не поддерживает электронные счетчики, после вывода маркировки счетчика индикатор останется пустым.
Повторный запрос счетчика из ТРК: кн.«0»
Просмотр сбрасываемого счетчика ТРК: кн.«В»
Возврат к просмотру фискального счетчика: кн.«А»
Перебор счетчиков ТРК: предыдущий кран кн.«*» / следующий кран кн.«#»
Просмотр младших разрядов счетчика: удерживать кн.«D»
Обнуление сбрасываемых счетчиков ТРК (данная операция сбрасывает счетчики по всем кранам ТРК): удерживая кн.«D» нажать кн.«C»
Выход из режима просмотра счетчиков: удерживая кн.«*» нажать кн.«#»
5. УСТАНОВКА ЦЕН

При повешенных кранах на ТРК при нажатии кн. «*» выводится цена, по которой был выполнен последний заказ.

При снятом кране на ТРК при нажатии кн. «*» выводится адрес выбранной ТРК и номер снятого крана или марка топлива. При удерживании кн. «*» более 1сек. отображается цена, по которой будет отпущен заказ для снятого крана: [image: image5.png]



При дополнительном нажатии кн. «#» (удерживая кн.«*» нажать кн.« #») ПДУ перейдет в режим программирования ЦЕНЫ для 1 бака: [image: image6.png]



Перебор цен для баков: предыдущий бак кн.«*» / следующий бак кн.«#»
После ввода новых цен, удерживая кн. «*» нажать кн. «#»
6. УСТРАНЕНИЕ СБОЕВ

В пульте предусмотрена возможность сброса состояния ПДУ в начальное значение.

Для выполнения сброса необходимо выключить питание (не менее чем на 3 секунды).

Включить питание.

Во время вывода на индикатор ПДУ номера версии программного обеспечения [image: image7.png]


, нажать и удерживать кн. «*» и кн. «#» до появления на индикаторе ошибки [image: image8.png]


.

Сбросить данную ошибку кн. «*»
Выбрать следующую ТРК и сбросить данную ошибку.

Выключить питание (не менее чем на 3 секунды).
7. НАБОР ЗАКАЗА И ОТПУСК ТОПЛИВА

 (работа без ЦЕНЫ)
Отпуск топлива возможен только при снятом кране на ТРК.

Выбрать необходимую ТРК.
«КРАН СНЯТ»

Светодиод «Кран» мигает (кран снят)

Для набора (при снятом кране): нажать кн.«*»
При удерживании кн.«*» на индикатор выводится адрес выбранной ТРК и номер снятого крана или марка топлива.
«НАБОР ДОЗЫ»

Светодиод «Литры» мигает (набор дозы)

Светодиод «Кран» светится (кран снят)

Светодиод «Кран» мигает (кран повешен, необходимо снять кран)

Переключение набора целые/дробные литры: кн. «С»
Набор дозы: кн. «0» … «9»
Сброс заказа в «0» / Выход из набора дозы: кн. «#»

Перевод ПДУ в режим ожидания пуска: кн.«*»
Запуск ТРК без перехода в режим ожидания пуска: кн.«D»
Заказ до полного бака: два раза нажать кн. «0». Загорится светодиод 2 и ПДУ автоматически перейдет в режим ожидания пуска.
«ОЖИДАНИЕ ПУСКА»

Светодиод «Кран» горит (кран снят)

Светодиод «Кран» светится (кран повешен, необходимо снять кран)

Светодиод «Налив» мигает (ожидание пуска)

Отмена ожидания пуска (сброс заказа): кн.«#»
Для выбора другой ТРК: нажать цифру, соответствующую номеру ТРК.
Запуск ТРК: кн.«D»
«ОТПУСК ТОПЛИВА»
Светодиоды «Кран» и «Налив» светятся (производится отпуск топлива)

Остановка (отмена) отпуска топлива: удерживая кн.«*» нажать кн.«D»
Просмотр величины заказа: удерживать кн.«#»
Просмотр текущего номера ТРК: удерживать кн. «0»
Для выбора другой ТРК: нажать цифру, соответствующую номеру ТРК.
«ОТПУСК ЗАВЕРШЕН»

Светодиоды «Кран» и «Налив» мигают (отпуск завершен, кран не повешен)

Просмотр величины заказа: удерживать кн.«#»
Просмотр текущего номера ТРК: удерживать кн. «0»
Повесить кран на ТРК.
(работа с ЦЕНОЙ)
Отпуск топлива возможен только при снятом кране на ТРК.

Выбрать необходимую ТРК.
«КРАН СНЯТ»

Светодиод «Кран» мигает (кран снят)

Для набора (при снятом кране): нажать кн.«*»
При удерживании кн.«*» на индикатор выводится адрес выбранной ТРК и номер снятого крана или марка топлива.
При удерживании кн. «*» более 1сек. отображается цена для данного крана.

«НАБОР ДОЗЫ»

Светодиод «Литры» или «Грн» мигает (набор дозы в литрах или гривнах)

Светодиод «Кран» светится (кран снят)

Светодиод «Кран» мигает (кран повешен, необходимо снять кран)

Просмотр и изменение набора дозы в ЛИТР/ГРН: кн. «А»
Переключение набора целые/дробные литры: кн. «С»
Набор дозы: кн. «0» … «9»
Сброс заказа в «0» / Выход из набора дозы: кн. «#»

Перевод ПДУ в режим ожидания пуска: кн.«*»
Запуск ТРК без перехода в режим ожидания пуска: кн.«D»
Заказ до полного бака: два раза нажать кн. «0». Загорится светодиод 2 и ПДУ автоматически перейдет в режим ожидания пуска.
«ОЖИДАНИЕ ПУСКА»

Светодиод «Налив» мигает (ожидание пуска)

Светодиод «Кран» светится (кран снят)

Светодиод «Кран» мигает (кран повешен, необходимо снять кран)

Для изменения метода округления суммы и пересчета дозы: нажать кн. «B»
Отмена ожидания пуска (сброс заказа): кн.«#»
Для выбора другой ТРК: нажать цифру, соответствующую номеру ТРК.
Запуск ТРК: кн.«D»
«ОТПУСК ТОПЛИВА»

Светодиоды «Кран» и «Налив» светятся (производится отпуск топлива)

Остановка (отмена) отпуска топлива: удерживая кн.«*» нажать кн.«D»
Просмотр величины заказа: удерживать кн.«#»
Просмотр текущего номера ТРК: удерживать кн. «0»
Для выбора другой ТРК: нажать цифру, соответствующую номеру ТРК.
«ОТПУСК ЗАВЕРШЕН»

Светодиоды «Кран» и «Налив» мигают (отпуск завершен, кран не повешен)

Просмотр величины заказа: удерживать кн.«#»
Просмотр текущего номера ТРК: удерживать кн. «0»
Повесить кран на ТРК.
Вывод на печать:

Печать книжки –

Вставить в принтер 2 листа

6,0,4,1
Переставить всю пачку не переворачивая

2,3,6,5
6,0,4,1,2,3,6,5















PAGE  
1

